문서번호	목동사업과-7514
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	목동운동장관리팀장		목동사업과장
탁현수	이동열	김규태		08/05 이종섭
협 조
	주무관		권정호

'19년 목동종합운동장 소방계획 수립 시행

2019. 07.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

'19년 목동종합운동장 소방계획 수립 시행

목동종합운동장은 서울특별시 체육시설관리사업소 소방계획과 별개로 소방계획을 마련하여 운동장 내 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호하고자 함.

□ 법적근거

○  화재예방 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제2조,제20조

○  동법 시행규칙 제14조

○  규    모
- 목동종합운동장 : 축구장 22,124㎡, 야구장 19,114㎡

□ 특정소방물 대상

(법 2조 관련 : 체육관 및 운동장으로서 관람석의 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 시설)

구 분 동별	건물용도 및 명칭	구 조	층수	바닥면적	연면적	수용인원
합 계				9,419.05	41,239.46	26,111
목동운동장	주경기장	라멘조	3	5,859.65	22,124.96	15,511
	야 구 장	라멘조	3	3,559.40	19,114.50	10,600

□ 인적현황

○  목동주경기장, 목동야구장(총29명)

- 대장(목동사업과장), 부대장(목동관리팀장)

- 지휘반, 진압반, 구조․구급반, 대피유도반

□ 소방계획 주요내용

- 총칙, 화재의 예방, 화재진압, 소방안전관리 일반, 벌칙 등

목      차

제1장  총 칙

제2장  화재의 예방

제3장  화재진압

제4장  소방안전관리 일반

제5장  벌 칙

'19년 목동종합운동장 소방계획 수립 시행

제 1 장   총  칙

제1조 (목적) 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 소방안전관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 우리 직장 내의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독) ① 이 계획에 의한 소방관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 목동사업과장의 지휘감독을 받아야 하며, 목동사업과장은 특별한 경우를 제외하고는 소방안전관리자의 의견을 수락, 반영하여야 한다.

② 소방안전관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 직원을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무) 소방안전관리자는 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 소방시설의 유지․관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 소방관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무) ① 우리 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

목동종합운동장자위소방대 조직

(2019년 07월)

(총원 : 29명)

						목동대장
						이종섭
						목동부대장
						김규태
지휘반 (5명)			진압반 (9명)							구조․구급반 (8명)						대피유도반 (5명)
이동열	반 장		김원태		반 장					이승언			반 장			송점서	반 장
																김영선	대피 유도
마낙승	반 원
			전창수		지 원
										권정호			구 조
최희곤	경 보															김은영	대피 유도
			박병규		지 원
										윤미란			후 송
																염순일	대피 유도
탁현수	경 보
			강남규		지 원
임홍택	경보															김영우	대피 유도
										이승아			후 송
			이장현		진 압
										이효선			후 송
			윤석근		진 압
										김현순			후 송
			이경남		진 압
										장정용			후 송
			장광식		진 압
										문경덕			후 송
			김종갑		진 압

경보(警報) : 위험 또는 재해가 닥쳐올 때, 사람들에게 경계하도록 알리는 일.

진압(鎭壓) : 억눌러서 가라앉힘.

구조(救助) : 위험한 상태에 있는 사람을 도와서 구원함.

구급(救急) : 위급한 처지에 놓여있는 사람을 구하는 일 특히 위급한 병자나 부상자에게 응급치료를 하는 일

대피(待避) : 위험이나 피해를 입지 않도록 일시적으로 피함.

② 1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련시나 화재발생시 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

반 별	임 무	비 고
지휘반	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조.	지휘반장
	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시.	훈련담당
	119신고 및 구내 전파, 관계기관에의 통보.	경보담당
진압반	자체 소방시설을 활용한 소화활동.	진압담당
	소방용수의 보존과 급수활동.	지원담당 1
	전기에 의한 화재 발생시에는 우선 전원차단.	지원담당 2
구조․구급반	인명검색구조	구조담당
	질식․중경상자의 응급조치	구급담당
	사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송 치료조치	후송담당
대피․유도반	대피유도 및 중요물품 반출이동	대피유도담당 1
	비화경계, 반출물건의 경비 출입인원의 통제, 관설 소방대 유도	대피유도담당 2

제 2 장   화재의 예방

제7조(소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률        제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검 기준)의 규정에 의하여 실시한다.  [※ 자체점검 대상인 경우 자체보관]

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정[대통령령 제 19009호] 제15조(소방점검) 5항 -

※ 자체소방점검계획을 수립하여 소방점검을 실시하고 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적 된 고장 또는 기준  미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 시설반장에게 보고하고, 즉시 정비보완 조치한다.

.제9조 (소방순찰) ① 우리 직장의 소방순찰지구는( 3 )개 지구로 하며, 순찰노선은 ( 1 )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에(10)개소를 설치․운영한다.

② 소방순찰자는 순찰 중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며,            순찰일지를 기록․유지하여야 한다.

제10조 (소방교육) ① 제4조 제4항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 종사원에게 실시하여야 한다.

② 소방교육의 시기는 상하반기 각 1회 이상 정기실시하고 필요시 수시로 실시하며 소방훈련시에 병행 실시한다. 교육일지를 기록․유지 하여야 한다.

( 강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.)

제11조 (소방환경 조성) 당 직장의 소방환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	입 간 판	현 관	불조심 강조의 달
유인물	표 어	각 사무실내
	포 스 터	현 관 입 구
기타홍보물
불조심 홍보방송		매월 1회	화재예방

제12조 (화기사용제한) ① 증축, 개축, 수선등의 공사 및  제품생산등의 작업과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 1항의 통보를 받은 소방안전관리자는 화기 취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기 취급 현장에의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 소방안전관리자나 화기책임자의 지시에 따라야 한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정등) 우리 직장의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정․운영한다.

지정구분	지 역 명 칭	통제 및 제한경고 내용
통제구역	축구장 통신실	통 제 구 역
	축구장 전기실	통 제 구 역
	야 구 장 통 신 실	통 제 구 역
	야구장 전기실	통 제 구 역
제한구역	축구장 기계실	제 한 구 역
	야구장 기계실, 전기실	제 한 구 역

제 3 장   화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 직장에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.

② 연간 소방훈련, 소방교육은 년 2회 실시한다. (소방훈련시 소방교육도 병행하여 실시한다.)

㉠ 1회는 2017년 06월 경에 소방서와 합동으로 실시한다.

㉡ 2회는 2017년 12월 경에 자체훈련으로 실시한다.

③ 소방안전관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련 후 반드시 강평을 실시하고 훈련 결과를 일지에 기록 유지 하여야 한다.

- 공공기관의 소방안전관리에 관한규정 제14조(소방훈련 및 교육) 3항

※ 기관장은 제1항의 규정에 의하여 소방훈련 및 교육을 실시한 때에는 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

제15조 (화재발생시 행동요령) ① 우리 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전화(848번), 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

② 화재 발생사실이 구내에 전파되면 평소 운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

※ 화재발생시 행동요령 등 직장실정에 적합한 세부행동요령을 정하는 것이 바람직하다.

제 4 장   소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수서식의 작성유지) 소방안전관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성․유지 하여야 한다.

① 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

② 소방시설 현황

③ 소방시설 현황

④ 위험물 시설현황

⑤ 특수 가연물 취급현황

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

⑦ 화기 책임자 지정 현황

⑧ 소방안전관리자 선임신고서 【 시행규칙 별지 제19호 서식】

⑨ 2급 소방안전관리자 선임연기신청서 【 시행규칙 별지 제18호 서식】

⑩ 점검정비반 편성표

⑪ 소방시설 정비 보완기록부

⑫ 소방대책위원회 회의록

⑬ 소화기 관리(정비)대장

⑭ 소방순찰일지

⑮ 소방훈련교육실시결과기록부 【 시행규칙 별지 제20호 서식】

⑯ 소방시설 점검결과 보고서 【 시행규칙 별지 제21호 서식】

⑰ 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 부책의 보존관리) 소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본        소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히 보존, 관리 하여야 한다.

제 5 장   벌 칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등)  본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

소방순찰로(10군데)

순찰번호	순 찰 지 점
1	주경기장 1-4 출입구
2	주경기장 1-9 출입구
3	주경기장 1-15 출입구
4	야구장 전광판 외곽
5	빙상장 기계실 외벽
6	빙상장 선수 대기실
7	야구장 3루 출입구
8	야구장 광장
9	다목적 구장
10	야구장 내부

건축물기본현황

가. 기본현황
업소명		체육시설관리사업소 목동사업과(주경기장)				소재지				서울시 양천구 목1동 914번지(안양천로939)									전화			주 : 2640- 3833
																						야 : 2640 -3849
건물구조		철근콘크리트 라멘조 철골조위 지붕강판 지상 3층												바닥면적 5,859.65㎡. 연면적 22,124.96239㎡
		피난계단수 4개소, 경사로 2개소, 비상구 17개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
		2019. 01. 01					한국지방제정공제회									목동주경기장					10,230,720
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록번호
	소유자			서울특별시장
	관리자
	점유자
소방안전 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
	정: 김규태 부: 탁현수				2019.04. --												소방안전관리2급 --						관리팀장 주 무 관
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥면적		연면적				수용인원
주경기장			주경기장			라멘조									3			5,859.65		22,124.96				15,511

건축물기본현황

가. 기본현황
업소명		체육시설관리사업소 목동사업과( 야구장)				소재지				서울시 양천구 목1동 914번지(안양천로939)									전화			주 : 2640- 3840
																						야 : 2640 -3848
건물구조		철근콘크리트 라멘조 철골조위 지붕강판 지상 3층												바닥면적 3,559.40㎡. 연면적 19,114.50㎡
		승강기 1개소, 피난계단수 4개소, 경사로 2개소, 비상구 7개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
		2019. 01. 01					한국지방제정공제회									목동야구장					8,099,700
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록번호
	소유자			서울특별시장
	관리자
	점유자
소방안전 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
	정: 김규태 부: 탁현수				2019.04. --												소방안전관리2급 --						관리팀장 주 무 관
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥면적		연면적				수용인원
야 구 장			야 구 장			라멘조									3			3,559.40		19,114.50				10,600

목동운동장 위치도

N

W4E

S

목동아이스링크

목동야구장

목동주경기장

※ 소방시설 도시기호는 소방안전표시규정에 의한다.

소 방 시 설 현 황

시 설 종 류 구 분		소 방 설 비																				경 보 설 비
		분 말 소 화 기 (예비포함)		기타소화기		마른모래		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 헤 드 수 / A V		동력소방펌프		포 소 화 설 비 헤 드 수 / A V		할로겐화합물소화 설비 헤드수 / 약제량		분말 소화 설비 헤드수 / 약제량		자동 화재 탐지 설비 감지기수 / 회로 수		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		비 상 경 보
																														벨		자동식사이렌		단독형화재경보기
현시설수		20kg:4 6.5kg:47 4.5kg:1 4.6kg:6 3.3kg:103		없음		없음		축 8 야 15		축:10 상수도:6 / 야:6 상수도:3		없음		없음		없음		19 / 21BT		없음		총 127 축구장 72 야구장 55												없음
	시설	피 난 설 비																					소화 용수 설비				소화활동설비								기타
	종류 구분	구조대	줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		피난계단		피난교		로프		유도등		유도표지		헬기착륙장		저수조		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트		연결 살수 설비 헤드 수 / 선택 밸브		방염처리
현시설수		없음	없음		없 음		없음		없음		축구장 (2층) 8개 ․ 야구장 (2층) 8개		없음		없음		야구장 / 피 52 통 19 ․ 축구장 / 피 42 통 58		없음		없음		없음		축 16㎥ 옥 내 / 야 70㎥ 옥내 , 옥외		없음						없음

방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수		방화셔터 축구장 2 야구장 1	축구장 4 야구장 4			축구장 8 야구장 8
과 부 족
기 능 고 장 개 소

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소		자격의 종류
탁 현 수	1973.10.06			2019.06.20		목동사업과		위험물안전관리자
이	하			빈		칸
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		용 량
옥 내 탱 크		야구장 기계실		4류	경 유		4,000㎥	소화전 및 하론설비
이		하			빈			칸

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설비명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로	주차장(사)	전기히터 3		주경기장
	검도연맹(사)	석유온풍기1
	헬스큽럽	온풍기 2
	수상레저	석유난로 1 전기히터 3
	한국모터스포츠연맹	석유난로 1 전기히터 3
	뉴스포츠교육	전기히터 2
	전국태권도협회	온풍기 1
	쓰리아이컨텐츠허브	가스난로 2
	한국마라톤협회	전기히터 2 가스난로 1
	한국축구클럽연맹	석유난로 1 온풍기 2
	계	석유:3 석탄:1 전기:16 온풍기:5 가스:1
	히어로즈	석유난로 3		야구장
	파인팩토리	전기히터 1 석유난로 1
	목동사격장	석유난로 2 전기히터 1 가스난로 3 온풍기 2
	계	석유:6 전기:2 온풍기:2 가스:3
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비	① 야구장 변전실	1	연 중
	② 주경기장 변전실	1	연 중
발 전 설 비	야구장 발전기실	1	연 중
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비	가스설비(LPG) 주경기장 구내식당	1	연 중

화기책임자 지정현황

2019년 07월 현재

실 별	용 도 업 체 명	화 기 책임자	실 별	용 도 업 체 명	화 기 책임자
운영관리실 (주경기장) 119호	사무실	이 승 아	야구장 3루데크밑	목동사격장	유 은 정
시설관리실 (주경기장) 128호	〃	박 병 규	야구장 1루테크밑	공실	문 경 덕
당직실, 주간 (주경기장) 120호	〃	탁 현 수	주경기장 165호	한국티볼연맹	정 광 채
당직실, 야간 (주경기장) 120호	〃	당 직 자	야구장 135,136호	대한야구협회(창고)	강 승 규
통신실 (주경기장) 113호	〃	최 희 곤	야구장 3루데크밑(3A)	주차휴게실	전 창 수
체력단련실(주경기장)		이 경 남	야구장 3루데크밑(5Gate)	인포온에어	김 영 원
축구장 창고 (주경기장) 188호	창고	이 경 남	야구장 1루데크밑 SHOP-1,2	파인팩토리	임 상 우
축구장수전실		권 정 호	야구장 1루외곽	야구장 분리수거실	김 왕 주
야구장수전실		권 정 호	주경기장 157호	하이텍알앤디	김 수 길
관리사무실 (야구장)164호	사무실	김 원 태	주경기장 154,155,156호	뉴스포츠교육	박 철 호
기록실 (야구장)101호	〃	최 희 곤	주경기장 157-A,158호
축구장기계실		문 경 덕	주경기장 160,161,164호	공실	임 홍 택
야구장기계실		문 경 덕	주경기장 164-B호	틱택톡컴퍼니	고 상 현
직원식당 (주경기장) 104호	식당	염 순 일	주경기장 242,243호	한국검도연맹	김 종 운
물품창고 (주경기장) 115호	창고	임 홍 택	주경기장 251,252	한국체육진흥원	이 재 희
건축창고 (야구장) 1루외곽	창고	송 점 서	주경기장 180,180-1호	공 실	김 원 태
조경창고 (야구장) 1루외곽	창고	송 점 서	주경기장 183호	한국마라톤협회	김 주 현
(주경기장) 111호	사무실	이 정 희	주경기장 184호	한국축구클럽연맹	진 중 하
여자대기실 (야구장) 162호	대기실	이 효 선	주경기장 1층61호,2층228호	목동종합헬스클럽	김 미 애
남자대기실 (야구장) 163호	대기실	장 광 식	주경기장 1층 170호	공실	임 홍 택
전기실 (주경기장) 134호	사무실	탁 현 수	주경기장 159,162호	피나전자A&P미디어	강 정 상
야구장 104호	대회임원실	장 광 식	주경기장 2층 201호	회 의 실	임 홍 택
야구장 105호	심판실	장 광 식	주경기장 222,223,227-1호	한국수상레저연합회	임 성 택
야구장 159호	스포츠투아이	이 기 주
야구장 141호~148호	서울시태권도협회	최 진 규	야구장 112,113호	당구연습실 (서울시 체육회)	김 원 태

점검 정비반 편성표

			건 축 물 반			반 장	반 원
						이 승 언	강 남 규
			시 설 반			반 장	반 원
						마 낙 승	문 경 덕
			전 기 설 비 반			반 장	반 원
						탁 현 수	권 정 호
			위험물․가연성가스설비반			반 장	반 원
						임 홍 택	전 창 수
			방 화 순 찰 반			반 장	반 원
						염 순 일	윤 석 근 이 장 현 김 영 우 김 영 선
소방안전관리자
김 규 태			소 화 설 비 반			반 장	반 원
						김 원 태	김 종 갑
			경 보 설 비 반			반 장	반 원
						최 희 곤	김 현 순
			피 난 설 비 반			반 장	반 원
						이 경 남	이 효 선
			소 화 용 수 설 비 반			반 장	반 원
						김 규 태	이 승 아
			소 화 활 동 설 비 반			반 장	반 원
						송 점 서	박 병 규

2019년 07월

소방훈련․교육실시결과기록부 작성년월일 : 2019. 7. .
소방대상물	상호(명칭)	서울특별시체육시설관리사업소 목동사업과 (용도구분 : 체육)			소방안전관리 등 급			□1급 □ 2급
	소 재 지	서울특별시 양천구 안양천로 939 (전화 : 2640 - 3834)
	구 조	지하 층, 지상 3층, 연면적 41.238 ㎡, 바닥면적 6,847.85 ㎡
관 리 자	성명(기관 또는 법인명)	목동사업과장 이종섭 (서명 또는 인)
	주 소	서울특별시 양천구 안양천로 939
소방안전 관리자	성 명	김규태		선임일자					2019. 07.
	직 위	관리팀장		자격구분					□1급 □ 2급
훈련․교육일지
훈련․교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교 관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.