문서번호	급수운영과-15998
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최규찬		이문성	08/06 유승효
협조

간선배관 공사 계획 보고

[상계동 1036-1~상계동1037-1번지]

2019. 08

급 수 운 영 과

간선배관 공사계획 보고

상계동***************일대에 순환배관 공사를 도로개설공사와 병행 진행하고자 아래와 같이 공사계획을 보고함.

Ⅰ		관련근거

□ 노원구청 토목과-9319(`19.06.25)『 도로개설 사업공사 관련 의견 요청 』

Ⅱ		현황

□ 공사 사항

○ 위    치 : 노원구 ****************** 일대

○ 위치도 및 배관현황도

○ 현재 노원구 ************** 도시계획시설사업으로 기존 고물상부지에

신설도로 및 신축건물 (***********************)이 건설될 예정임.

Ⅲ		보고내용

□ **********일대는 150mm관의 관말지역이므로 수질 및 배수관의 유지관리를 위해 순환배관을 형성하고자 함.

□ 상기 신축건물등의 해당필지는 신설도로이므로 배수관이 없고, 안정적인 급수를 위해 배수관을 부설하고자 함.

□ 올해 도로 신설후 굴착통제기간인 5년간 배관 공사에 제한이 발생.

Ⅳ		조치 의견

□ 노원구청 토목과에서 『상계동 1036-1~1037-1 도시계획시설(도로)사업』을 진행하고 있으며, 토목과 및 도시가스와 공사 일정을 협의하여 진행하고자 함.

○ 공사 규모 : ***************

**************

○ 소요 예산 : *****

○ 예상 일정 : *******

□ 이를 위해 공사의 시급성과 도로개설공사 일정을 감안하여 우리사업소 연간단가『2019년 노원구 관내급수공사』계약 업체인 공운건설에 작업지시하여 차후 설계변경시 반영하고자 함.

첨부. 배관망도 및 현장사진 1부.  끝