문서번호	원무과-10811
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설관리팀장	원무과장	어린이병원장
이상욱	임재선	08/06 김재복
협 조
	주무관		설승민
	주무관		이준모
	주무관		고현철
	주무관		권정원

- 2019 어린이병원 주방 -

식기세척기 교체 관련 공간 마련 시행계획

2019.08.

서울특별시 어린이병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 2019 어린이병원 주방 -

식기세척기 교체 관련 공간 마련 시행계획

어린이병원 주방 내 노후한 식기세척기 교체 및 제2주기 의료기관 인증 시 조리장내 오염, 청결구간 구획기준 부적절 지적 권고 사항 이행을 위한 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 조리장 감염관리 병원인증 구획구분 기준 부적합

- 2주기 병원인증심의시 이동권고(오염구역 청결구역 인접 경계모호)

○ 조리장 자동식기 세척기 구매 설치계획(2019. 6월)

- 내구연한 경과한 자동식기세척기 교체 및 공간구획 추진

□ 중점 추진사항

○ 자동식기세척기 교체시기에 맞춰 이전 시행

- 급,배기,스팀배관,배수로 확보, 공간구획 등 기술적 지원 필요

○ 조리실내 식기세척기 철거 및 신규 식기세척기 설치 공간구획

- 조리실외 식당공간내 식기세척기 배치공간 확대 마련

○ 신규 식기세척기 설치 공간내 기계,전기분야 시설 지원

- 급,배기 및 등 교체 이전 등 시행

변경 전	변경 후	설치계획

※ 식기반납구 주변 철거 및 식당 내 식기세척기 공간(약 18㎡)확보, 외부 출입문 신설

□ 분야별 공사 시행계획

□  건축분야

○ 공사개요

- 공사명 : 어린이병원 식당 식기세척기 설치 공간 구획

- 공사내역

․기존 퇴식구 철거 및 식당공간 내 식기세척기 배치 칸막이 구획

- 바닥 트랜치 및 방수공사,타일공사 등 시행, 외부 별도 출입구 설치

*****************************

*******************

*****************

□  기계분야

○ 공사개요

- 공사명 : 어린이병원 식당 식기세척기 교체에 따른 설비공사

- 공사내역 : 급수 및 스팀배관 설치, 환기덕트 설치

*****************************

*******************

*****************

□  전기․소방분야

○ 공사개요

- 공사명 : 어린이병원 식당 식기세척기 교체에 따른 전기소방공사

- 공사내역 : 전등,전열설비 정비, 분전반 설치, 소방설비(감지기 등 정비

*****************************

*******************

*****************

□  통신분야

○ 공사개요

- 공사명 : 어린이병원 식당 식기세척기 교체에 따른 통신공사

- 공사내역 : 통신설비(스피커 등) 정비

****************************

*******************

*************

□ 분야별 사업비 및 예산 집행 계획

○ ****************                          (단위 : 천원)

계	건축	기계	전기․소방	통신
******	******	*******	*******	******

○ ***********************************

․예산과목 : 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준 제고, 어린이병원,                    청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비(시설유지관리(건축,전기,기계등)/

주방기구유지보수)

□ 추진일정 및 향후계획

○ 2019. 8.    분야별 공사발주 계약 및 시행

○ 2019. 9.    분야별 공사완료

붙   임 : 1. 어린이병원 조리장 자동식기세척기 구매 및 설치계획 1부.              2. 어린이병원 주방식당 확장 공사 설계도 1부. 끝.