<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(서울대공원 동물원 구내식당 리모델링공사 관급자재- 냉,난방기)

문서번호	시설과-5560
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
	백강석	양희상	심상원	08/06 송천헌

계 약 건 명			서울대공원 동물원 구내식당 리모델링공사 관급자재- 냉난방기
납 품 자			상 호			********						성 명		*****
계 약 금 액			*****************************
계약체결년월일			2019년 04월 02일
납 품 기 한			2019년 07월 25일
납 품 년 월 일			2019년 07월 25일
검 수 년 월 일			2019년 08월 06일
검 수 장 소			동물원 구내식당
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 08월 06일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	조대복		조대복		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	김학석		김학석

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
21567236	냉난방공조공사	식	588,700	8	0	8
	히트펌프냉난방기설치
10061680	냉난방공조공사	m	6,000	259	0	259
	냉매관설치 φ12.7mm
10061682	냉난방공조공사	m	7,080	140	0	140
	냉매관설치 φ15.88mm
10061684	냉난방공조공사	m	8,600	38	0	38
	냉매관설치 φ20mm
20373322	냉난방기용	m	6,000	233	0	233
	PVC 드레인설치φ32mm
20469354	냉난방기용	개	52,100	1	0	1
	Y분기관설치
21590439	냉난방공조공사	개	98,800	5	0	5
	Y분기관(대)설치
20912089	냉난방공조공사	조	43,600	6	0	6
	실외기노축배관커버트레이설치
10061686	냉난방공조공사	m	6,400	120	0	120
	룸콘트롤러세트용전선 및전선관설치
22180321	냉난방공조공사	개	237,500	1	0	1
	기능성중앙제어기
10061688	냉난방공조공사	m	6,400	100	0	100
	중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치
22723642	냉난방공조공사	m	6,400	394	0	394
	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치
22499699	냉난방공조공사	개	68,000	2	0	2
	중앙제어용중계기

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
20960895	냉난방공조공사	개	48,500	2	0	2
	중앙제어용중계기-게이트웨이
22998882	전기히트펌프	대	4,820,000	1	0	1
	냉방29.2/난방32.8KW
20912098	전기히트펌프	조	116,400	2	0	2
	받침대
23110679	히트펌프용실내기	대	48,500	10	0	10
	룸컨트롤러
23238034	히트펌프실내기(1방향)	대	407,000	2	0	2
	냉방2.0/난방2.2KW
23240106	히트펌프용실내기(4방향)	대	665,000	4	0	4
	냉방8.3/난방9.3KW
23241301	히트펌프용실내기(직립형)	대	750,000	2	0	2
	냉방14.5/난방16.3KW
23246233	히트펌프용실내기	개	2,215,000	1	0	1
	제어통합컨트롤러
23461986	전기히트펌프	대	7,502,000	1	0	1
	냉방40.6/난방45.7KW