	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방 재협의 회신[****************]

1. 동작구청 도시개발과-5267(2019.08.02.)호 “노량진3구역 사업시행인가 관련 재협의 요청(수정)”와 관련입니다.

2. 위와 관련 다음 대상에 대한 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토한 바, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제1항 및 같은법 시행령 제15조의 규정에 적합하여 다음과 같이 허가 동의합니다.

가. 건 축 주: ***

나. 건물위치: **************************

다. 건축규모: *****************************

*******************************************************

라. 용    도: ****

마. 허가내용: ***

3. 협조사항

가. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제14조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 완공검사를 받은 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

나. 방화구획 등 방화관련시설은 제 법규(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법)에 적합하게 시공하여 유사시에 대비할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 상기 건축물이 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재 협의하여 소방안전에 만전을 기 할수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

라. 건축 입면도 및 단면도에 외장재(단열재+마감재)를 준불연 이상의 성능인증을 받은제품이 사용되도록 확인해주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

	동작소방서장
수신자	동작구청장(도시개발과장),노해관(06924 서울특별시 동작구 장승배기로24길 6 (노량진동))
담당자	주용섭		예방팀장	강기홍		예방과장	08/06 홍진희
협조자
시행	예방과-9903	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	jos723@seoul.go.kr	/	부분공개(6)