	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-6532(2019.7.29.)호 「2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에     따른 검수계획 알림」

나. 수서119안전센터-3690(2019.7.30.)호「2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에      따른 검수계획 보고(자체)」

2. 수서119안전센터 2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2019. 7. 31. ~ 8. 5.

나. 조사결과: 양호 24, 불량 2(지상식 도색 1, 지하식 도색 1)

붙임  2019년도 강남소방서 보온도색 검수 결과(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	이상민		진압1팀장	代양준택		119안전센터장	08/06 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-3813	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/
전화	02-451-9019	/전송	02-451-0019	/	m5199648@seoul.go.kr	/	부분공개(5)