보 고 서(지침비정상)

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	전재성	하개헌	08/06 최병득

	명에 의하여 ***********지침비정상 수도계량기가 접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019 . 08.06.
보 고 자 : 행정7급 전재성 행정7급 홍은지

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서

내용

1.수전현황

연번	주소	성명	업종	구경	기물번호	보고서 내용
1	********** ***********	***	***	32	*********01	백단위비정상

2.조사내용

1) 급수량 추이

검침월일	지침수	사용량	계량기 사진
2019.8.6	6090	11
2019.8.1	6079	21
2019.7.22	6058	445
2019.5.22	5613	115

2) 급수현황 :

○ 5층빌딩 사무실 계량기로서  6개월 평균사용량은 125㎥이며,

8.1.일 관리검침지침 6079(추정사용량 116㎥),8.6.일 지침 6090(추정사용량 130㎥)

○ 계량기를 살펴본바, 조작한 흔적은 발견 할 수 없었으며, 누수는 없는 것으로 확인됨.

3. 조사자 의견

○ 요금과-23403(2016.11.25.)호에 의거 지침비정상 결재후 계량기 교체요구하였으나 미교체

○ 상기 조사내용과 같이 사용량이 격증될 만한 사유가 없었을뿐만 아니라 2016년도에도 비정       상으로 확인되어, 수도계량기가 고장된 것으로 추정됨.

○ 따라서 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조 3항에 의거 전년도 동월사용량인 120㎥으로 조       정하고 계량기는 침비(백단위 지침배열 이상)로 교체의뢰함이  타당하다고 사료됩니다. 끝.

비  고