문서번호	급수운영과-14392
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정준석		김찬모	08/06 이병운
협조

상수도 시설물공사 작업지시 보고(서대문)

2019. 8.

서부수도사업소(급수운영과)

상수도 시설물공사 작업지시 보고

『2019년 서대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』의 업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고 합니다.

2019. 8. 6.

보고자   직급 : 지방시설주사

성명 : 정 준 석

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2019년 서대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요 : 노후밸브 및 밸브실 정비 157개소, 배수지 환경정비

○ 계약금액 : *************

○ 공사기간 : 2019. 6. 24. ~ 2020. 6. 30.

○ 계약업체 : ************

Ⅱ		작업지시 계획

○ 작업기간 : 2019. 8. 9. ~ 8. 23.

○ 작업지시 세부내역

지시번호	위 치	공사개요	시행사유
밸브정비-2	*** *******	상수도 철개 인상 3개소	서대문구청에서 홍제천 자전거도로 맨홀 인상 요청
밸브정비-3	***** *****	상수도 철개 철거 1개소	2007년 가좌뉴타운 정비시 철거되었고 맨홀만 존치
환경정비-3	*******	환기구 정비 14개소	모터펌프실과 관랑실 천정 환기구 누수로 주간점검 보고

Ⅲ		조치계획

○ 상기와 같은 실정으로 본 공사를 서대문구 시설물 계약업체인 ************에게 작업지시하여 시행하고 추후 설계 및 정산에 반영하고자 하오며

○ 본 공사의 건설사업관리용역 계약업체인 *****************에게 감독업무를 시행토록 하여 공사의 철저한 시공 및 안전관리로 시설물 정비 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 관련 공문 각 1부.

2. 작업지시 및 감독의뢰서 각 1부. 끝