문서번호	기전과-4666
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
이태근		08/06 임태수
협조	주무관		김현태
	주무관		이중현

『영동1교 중앙버스전용차로 흐름개선 교통안전표지 설치공사』

준공검사 결과 보고

2019. 8.

남부도로사업소

(기 전 과)

『영동1교 중앙버스전용차로 흐름개선 교통안전표지 설치공사』

준공검사 결과 보고

원활한 교통흐름 및 안전사고 예방을 위한『영동1교 중앙버스전용차로 흐름개선 교통안전표지 설치공사』와 관련하여 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 관련근거

○ 검사원 지정요구[관리단속과- 8366(2019. 8. 6.)]

□ 계약현황

○ 공 사 명 : 영동1교 중앙버스전용차로 흐름개선 교통안전표지 설치공사

○ 계약금액 : 금13,300,000원

○ 계약업체 : ****************

○ 계 약 일 : 2019. 7. 04.

○ 준공기한 : 2019. 8. 01.

○ 준공계 제출일 : 2019. 7. 31.

○ 공사내용

- 위  치 : 서울시 서초구 영동1교 부근

- 내  용 : 교통안전표지 설치 등 - 6개소

□ 준공검사 내용

○ 준공 검사일 : 2019. 8. 6(화)

○ 준공 검사자 : ********************************

○ 준공 입회자 : ********************

○ 주요검사내용

구 분	내 용	검사결과	비고
제출서류	내역 및 도면과 일치여부?	양호
외관상태	표지의 체결(부작)상태 견고한가?	양호
	표지의 방향이 적정한가?	양호
	이전설치 시 제품의 손상 등은 없는가?	양호
기초상태	지주는 흔들림이 없는가?	양호
	지주의 기초부를 보이지 않도록 매설하였는가?	양호
	기타 지주의 기울어짐은 없는가?	양호

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음.

□ 향후계획

○ 영동1교 중앙버스전용차로 흐름개선 교통안전표지 설치공사 준공검사 결과, 적합하게 설치 완료되었기에 준공 처리코자 함.

붙 임 : 1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공사진 1부

4. 준공검수사진. 1부.  끝.