청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소290058호)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치 후 그 결과를 알려주시기 바라며,

3. 아울러 보수공사 시 담당 직원의 입회하에 적정 설치될 수 있도록 사전통보하여 주시기 바랍니다. (재난관리과 ☏02-6981-8643)

○ 대상 : 지하식 소화전 1개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지하식	290058	양천구 가로공원로56길 40 (신월동 159-2)	지하식 소화전 주변 도로 파손으로 맨홀뚜껑 돌출(약 10cm)	사용가

※ 응답소 민원(보행자 위험)에 의한 보수 의뢰로 빠른 조치 요청합니다.

붙임 : 고장소방용수시설 보수요청(1개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	08/07 代박광철
협조자
시행	재난관리과-4612	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개