고압가스 수불부 취수장(08.06)

결재	주무관	정수과장
	이용철	08/07 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						13,622
08.01		1,374	1,498		2,872	10,750
08.02	5,400	992	1,201		2,193	13,957
08.03		783	949		1,732	12,225
08.04		735	919		1,654	10,571
08.05		753	885		1,638	8.933
08.06	5,400	672	786		1,458	12,875
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.16
08.17
08.18
08.19
08.20
08.21
08.22
08.23
08.24
08.25
08.26
08.27
08.28
08.29
08.30
08.31
합계	10,800	5,309	6,238		11,547