고압가스 수불부(8/06)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	08/07 代정갑평
협 조

문서번호 :	정수과-5744

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 *******	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : **************

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						5,856
08.01		0	0	426		0	0	370	370	5,486
08.02		0	0	426		0	0	351	351	5,135
08.03		0	0	426		0	0	356	356	4,779
08.04		0	0	426		0	0	342	342	4,437
08.05		0	0	426		0	0	382	382	4,055
08.06		0	0	426		0	0	375	375	3,680
08.07			0	426					0	3,680
08.08			0	426					0	3,680
08.09			0	426					0	3,680
08.10			0	426					0	3,680
08.11			0	426					0	3,680
08.12			0	426					0	3,680
08.13			0	426					0	3,680
08.14			0	426					0	3,680
08.15			0	426					0	3,680
08.16			0	426					0	3,680
08.17			0	426					0	3,680
08.18			0	426					0	3,680
08.19			0	426					0	3,680
08.20			0	426					0	3,680
08.21			0	426					0	3,680
08.22			0	426					0	3,680
08.23			0	426					0	3,680
08.24			0	426					0	3,680
08.25			0	426					0	3,680
08.26			0	426					0	3,680
08.27			0	426					0	3,680
08.28			0	426					0	3,680
08.29			0	426					0	3,680
08.30			0	426					0	3,680
08.31			0	426					0	3,680
합계	0	0	0		0	0	0	2,176	2,176

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,563			29,134
08.01		0	0	0	32,563	18,210	1,632	45,712
08.02		0	0	0	32,563		1,612	44,100
08.03		0	0	0	32,563		1,590	42,510
08.04		0	0	0	32,563		1,542	40,968
08.05		0	0	0	32,563		1,639	39,329
08.06		90	354	444	32,119		1,821	37,508
08.07				0	32,119			37,508
08.08				0	32,119			37,508
08.09				0	32,119			37,508
08.10				0	32,119			37,508
08.11				0	32,119			37,508
08.12				0	32,119			37,508
08.13				0	32,119			37,508
08.14				0	32,119			37,508
08.15				0	32,119			37,508
08.16				0	32,119			37,508
08.17				0	32,119			37,508
08.18				0	32,119			37,508
08.19				0	32,119			37,508
08.20				0	32,119			37,508
08.21				0	32,119			37,508
08.22				0	32,119			37,508
08.23				0	32,119			37,508
08.24				0	32,119			37,508
08.25				0	32,119			37,508
08.26				0	32,119			37,508
08.27				0	32,119			37,508
08.28				0	32,119			37,508
08.29				0	32,119			37,508
08.30				0	32,119			37,508
08.31				0	32,119			37,508
합계	0	90	354	444		18,210	9,836