	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원에 따른 현장 확인 결과 보고(홍제내길 94-6)

1. 재난관리과-4327(2019.8.5.)호 『민원사항 접수 보고(홍제내길 94-6)』와 관련입니다.

2. 우리 서 소화전 관련 민원에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공설 3370호

나. 주    소 : 서대문구 홍제내길 94

다. 확인일자 : 2019. 8. 5.

라. 민원내용 : 지상식 소화전으로 인한 접촉 사고 발생에 따른 형식변경 요청

마. 확인결과 : 이면도로 골목길 출입구에 소화전이 위치하여 차량 진입 곤란 및 지상식 소화전 파손 우려됨

바. 향후계획 : 서부수도사업소에 지하식 형식변경 의뢰

붙임 : 현장 확인 결과 1부.  끝.

담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	08/08 남성현
협조자
시행	재난관리과-4409	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(6)