		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림[명일여자고등학교 - 증축]

1. 민원접수- 제3194,3195.(2019.08.07.)호 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 정비작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 명일여자고등학교 - 증축

나******** 서울특별시 강동구 명일로 350(명일동 40)

************ 강동송파교육지원청장

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상4층, 연면적 14,316.83㎡, 8개동 중, 1개동 증축

[증축내용]

- 급식실 및 식당동 1개동

- 양식 R/C조, 지하0층/지상3층, 건축면적 384.85㎡, 연면적 1,109.79㎡

마. 주 용 도 : 교육연구시설(고등학교)

바. 소방시설

○ 소화기구(K급), 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 피난기구(완강기), 유도등.

사. 시공업체 : 부강설비기공㈜ 대표 변종득(☎ 02-592-2373)

아. 감리업체 : (주)21세기이엔지 대표 김지훈(☎ 02-470-9559)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 사본 1부.

3. 소방시설 도면 1부.  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,고덕119안전센터장
★담당자							권영석			예방팀장					代김선군					예방과장					전결 08/08 박상희
협조자
시행			예방과-14298									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)