위험물제조소등 소방검사서(*****)

문서 번호	예방과-10166
부분공개(6)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		박규현	윤대중	08/08 탁용립

검사의 개요			검사의 구분	위험물제조소등(주유취급소) 소방검사
			검사 연월일시	2019년 8월 1일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				성동소방서			소방교	박규현	2622-1691
				성동소방서			소방사	김수경	2622-1691
			검사 입회자	성명(관계)			***	생년월일
제조소등	대 표 자		***				안전관리자	*************
	설치장소		********************					전 화	2297-9942
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		**************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					****************************
	저장․운반용기 적합여부					특이사항 없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					특이사항 없음
	안전관리자 선임여부					선임되어 있음
	정기점검 실시여부(해당대상)					특이사항 없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					특이사항 없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등)				교육인원 1명
	기 타
조치계획	*********************
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2019년 8월 1일