문서번호	시설과-5672
결재일자	2019.8.8.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설과장
김병수		이춘한	전결 08/08 양희상
협 조

2019년 서울대공원

체력단련실 환경개선 전기공사 계획

2019년 8월

서 울 대 공 원

시 설 과

2019년 서울대공원

체력단련실 환경개선 전기공사 계획

종합관리사무소 내 구내식당 공간을 체력단련실로 전면 리모델링하여 직원의 체력향상 및 건강증진을 도모하고자 전기공사 계획을 보고드림.

1		추진 배경

● 2019 서울대공원 체력단련실 환경개선공사 시행계획[시설과-5562(2019.8.6.)]

- 사업예산 : ***************************

- 목적 : 체력단련실 운영 일원화로 관리효율성 제고와 더불어 직원 체력향상 · 건강증진

2		전기공사 개요

● 체력단련장 및 탈의실·샤워실 조도 확보

- 체력단련장

· LED다운라이트 : 기존 12W에서 20W로 교체 추진

· LED매입평판등(40W) : 설치된 각 다운라이트 빈 공간에 추가 설치

- 탈의실 : LED다운라이트(20W) 신설 및 배관 · 배선

- 샤워장 : 방수기능이 추가된 LED방습등(40W) 신설 및 배관 · 배선

● 신설 부하 전원 공급

- EHP, 러닝머신 등 원활한 전원 공급을 위한 전원 배관 · 배선 철거 및 신설

● 감지기 신설 및 분전반 개조

- 탈의실 내 감지기 신설하여 화재 등으로부터 대비

- 전기사고 예방을 위해 습윤장소 내 부하전원은 고감도누전차단기로 교체

3		공사 발주 계획

● 2019년 서울대공원 체력단련실 환경개선 전기공사 발주 시행

- 발주방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호

- 발주금액 : ********

- 공사업체 : *******

- 공사기간 : 착공일로부터 28일

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 청사시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비(서울대공원 직원 체력단련실 공사)

4		자재 발주 계획

● 관급자재 조달구매(LED다운라이트(20W)) 시행

- 발주방법 : 조달계약

- 발주금액 : ********

- 납품기한 : 계약일로부터 30일

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 청사시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비(서울대공원 직원 체력단련실 공사)

5		향후 추진 일정

● 2019. 8. : 체력단련실 환경개선 전기공사 시행

● 2019. 9. : 공사 준공.  끝.