문서번호	정수시설과-7438
결재일자	2019.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이승우	08/08 유영춘

정수센터 비상발전기 점검보고(8월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 비상발전기 점검 보고(8월)

◈ 2019년도 전기설비 안전관리 추진계획에 의거 정수센터내 비상

발전기 무부하 운전을 실시하고 결과를 보고함

1		추진근거

❏ 전기사업법 제73조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제44조 제3항

❍ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

❏ 정수시설과-355(2019.1.11.)호

❍ 2019년 전기설비 안전관리 추진계획

2		점검개요

❏ 점검일자 : 2019. 08. 7(수)

❏ 점 검 자 : 이승우(전기안전관리자), 김근민

❏ 점검대상 : 비상발전기 2대

❏ 점검방법 : 무부하 수동 운전

3		설비현황

위 치	설비용량	점검내용
2정수 송수펌프동	750kW	무부하 수동운전 밧데리 및 연료 점검
다목적관리동	115kW

4		점검결과

❏ 점검결과 : 〞양호〝

붙임 : 1. 비상발전기 점검표 1부

2. 점검사진 1부.  끝.