투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변서(화장실 전등 깜박거림 조치요망)

***님 안녕하십니까?

평소 우리 시정에 발전에 많은 관심과 애정을 가져주신데 대하여 감사드립니다.

***님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 말씀드리겠습니다.

접수번호: 20190808900525

민원발생위치: 남산공원 남측순환로 끝지점 검표소 뒷쪽 화장실

민원신고내용: 화장실 천정등 깜박거림 조치요망

민원처리결과: ***님이 신고하여 주신 민원에 대하여 현장확인결과 현재는

화장실 등 이 깜박거림이 없이 잘 작동되고 있습니다.

간혹 화장실 내에서 샤워하시는 분들이 있어서 이분들이 온수사용 시  따뜻한

김이 천정으로 올라가 전구소켓부분에 습기로 인하여 깜박거릴 수있는 데,

현재는 이상이 없습니다.

이런 시설물 사고문제를 없애고자 화장실에서 샤워를 하지 못하도록 단속을 하고 있으나

화장실 청소관리인이 없는 시간을 이용하여 샤워를 하고 가는 경우가 있나 봅니다.

앞으로는 더 순찰을 강화하여 이런 문제가 발생하지 않도록 조치할 예정입니다.

다시 한번 소중한 신고에 감사드리며 더운 날씨에 건강에 유의하시고

가정에도 행복이 가득하시길 기원드립니다.

더 궁금하신 사항이 있으시면 중부공원녹지사업소 공원운영과 전화 02) 798-3771로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

주무관							전윤희			공원운영팀장					이무림					공원운영과장					08/08 代정금자
협조자
시행			공원운영과-12525									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동)남산1별관															/			http://parks.seoul.go.kr
전화		02)3783-5963						/전송			02)3783-5969					/	eaglesnine@hanmail.com												/	부분공개(6)