투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 책임건설사업관리단 귀하
(경유)
제목	오염물질 방출 건축자재 사용제한 준수 재강조

1. 도시철도건축부-2029호(2018. 3.20)와 관련입니다.

2. 「실내공기질관리법」에 따라 도시철도 정거장은 다중이용시설로 분류되며, 동법 제11조에서 오염물질 방출 건축자재의 사용을 제한하고 있습니다.

3. 자재 사용승인시 첨부한 “건축자재의 오염물질 방출 기준(제10조제1항 관련)”의 저촉여부와 기타 사항(시험확인서 양식, 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관, 확인서 유효기간 3년 등)을 반드시 확인하여 승인 할 것을 재강조 합니다.

첨부 1) 건축자재의 오염물질 방출 기준(제10조제1항 관련)

2) 시험확인서 양식

3) 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재익		건축공사과장	최달수		도시철도건축부장	08/09 송종훈
협조자
시행	도시철도건축부-6092	(		)	접수		(		)
우			/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-2133-2694	/전송	02-2133-1064	/		/	대시민공개