문서번호	목동사업과-7743
결재일자	2019.8.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		★목동사업과장
탁현수		08/09 이종섭
협조	주무관		권정호
	주무관		이승언

목동운동장 소방펌프 점검에 따른 검토 보고

2019. 08.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동운동장 소방펌프 점검 검토 보고

목동 운동장에 설치되어 있는 소방펌프 노후 및 누수로 고장이 발생하여 아래와 같이 조치코자 합니다.

□ 개   요

❍ 점검일시 : 2019. 8. 5.  10:00~13:00

❍ 점검대상 : 목동주경기장 및 야구장 소방펌프 설비

❍ 점검내용 : 소방수신기 오작동에 따른 점검

❍ 점 검 자 : 지방공업서기 탁현수

□ 점검결과

❍ 주경기장 및 야구장에 있는 소방펌프가 노후 및 누수로 소방수신기가 오작동됨.

□ 조치의견

❍ 본 설비는 목동운동장 화재 발생시 경보를 발생하는 중요 장비이므로 즉시 조치하여야 하며,

❍ 주경기장 및 야구장에 설치되어 있는 소방펌프가 노후되고 누수가 심하여

소방수신기가 자주 오작동 되므로 주경기장에 있는 소방펌프는 수리를 의

뢰하고 야구장에 있는 소방펌프는 고무패킹 교체를 의뢰하고자 함.

□ 소요예산

- 사 업 비 : ****************

- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영 및 유지관리, 목동운동장운영 및 유지관리, 공공운영비, 목동운동장시설장비유지비

□ 향후계획

❍ 지출방법 : 일반지출(카드결제 후 결제계좌에 입금 조치)

❍ 수리 및 교체 : 2019. 08. 09 ~ 2019. 08. 12.  끝.