문서번호	행정관리과-9428
결재일자	2019.8.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김진호	박소현	이상봉	08/09 代이상봉
협 조
	주무관		전정찬

병물생산동 2층 바닥 보수 공사 계획

2019. 8.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물생산동 2층 바닥 보수 공사 계획

병물생산동 2층 바닥 보수 공사를 실시하여 ISO 22000 갱신심사 대응 및 위생적인 환경에서 병물아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019. 8. 5.(월)

○ 점 검 자 : 시설7급 전정찬, 공업9급 김진호, 공무직(안용택,이상훈,이재근)

○ 점검결과

- 병물생산동 2층 생산라인 바닥균열 및 바닥코팅 벗겨짐 발생

바닥 균열 발생 1	바닥 균열 발생 2
바닥 코팅 벗겨짐 1	바닥 코팅 벗겨짐 2

○ 병물생산동 2층 바닥 정비 대상 물량

- 전체면적 : A=1072.86 ㎡

- 보수대상면적 : A=214.58 ㎡ (전체면적 대비 20%)

□ 조치계획

○ 보수대상 현장 조사에 따른 보수 물량 산출은 전체 대비 20%로 보수물량이 적고, 전체 시공하기에 예산 낭비가 우려됨.

○ ISO 22000 갱신심사 점검일까지 완료를 위해 아래 전문업체를 통하여 보수하고자 함.   (ISO 22000 갱신심사 ’19. 9월 예정)

- 공 사 명 : 병물생산동 바닥 보수 공사

- 업 체 명 : *****

- 소요예산 : *******************************

- 계약방법 : 수의계약

※ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조제1항제5호가목.

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비.

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 병물생산동 보수대상 도면.  끝.