＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 급수협의 회신 (북아현동 251-*)

1. 건축과-15809(2019.08.06.)호 관련하여 *************** 사용승인(신축) 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치 : ***************

- 건 축 주 : ***

- 건축규모 :  지상5층, 연면적 191.95㎡

- 주 용 도 :  제1종근린생활시설(휴게음식점), 단독주택

- 접수번호 : **********************************

나. 급수협의 내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역

- 급수 방식 : 순직결급수방식

- 급수인입관 25㎜(가정용 - 독립계량기 20㎜*1 영업용 - 독립계량기 15㎜*1)  설치예정

- 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 상수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수설비팀장	代정준석		급수운영과장	전결 08/09 이병운
협조자
시행	급수운영과-14572	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)