	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 확인점검 결과보고[***************************]

1. 관련근거

가.예방과-5839(2019.5.31.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서**********』

나.민원접수-1515(2019.7.25.)호『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서******』

다.민원접수-1518(2019.7.25.)호『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서*********』

라.민원접수-1519(2019.7.25.)호『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서*******』

2. 소방시설등 작동기능점검 지적사항발생 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방장 김상수, 소방교 한도청

대 상 (주 소)	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	현장확인
					입회자	점검결과
******** ***********	작동기능점검	5.31	7.31.	8.9.	***	**
**** **********	작동기능점검	명령전 조치완료	8.2.	8.9.	**	**
******* ************	작동기능점검	명령전 조치완료	8.2.	8.9.	***	**
***** **************	작동기능점검	명령전 조치완료	8.2.	8.9.	***	**

붙임  지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	한도청		검사지도팀장	代예용해		예방과장	08/09 조원호
협조자
시행	예방과-8557	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동) 1층 민원실 자체점검	/
전화	02-6981-8144	/전송	02-6981-8048	/	hdc119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)