출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	권란연	08/09 박성주

	명에 의하여 누수감액신청과 관련하여 누수현장 확인차*************를 출장하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2019. 8. 9.
*****************

복       명       내       용

출장일시

2019. 8. 9.

건    명

출장결과 보고서(***********)

내용

1. 수전현황

******	*****	****	****	****	****
***********	***	*********	***	****	***********

2. 사용량 현황(㎥)

******	19.8월	19.6월	19.4월	19.2월	18.12월	18.10월	18.8월	18.6월
********	****	****	****	****	****	****	****	****
*****	***	***	***	***	***	***	***	***
************	********	*************

3. 조사내용

- 위 수전은 가정용 수전으로 2019년 8월 2일. 8월 납기분 검침시 사용량이 격증되었다는 검침원의 안내를 받고 누수를 확인함. 계량기 밸브를 잠가 1차 조치하고자 했으나 밸브 고장 발견하여 수도사업소에 민원 접수함. 이후 누수복구반 출동하여 밸브 수리하였으며 당일 설비업체에 연락하여 지하 101호 급수배관 누수 발견 및 수리함.

- 이후 수도사업소 직원의 안내를 받아 8월 7일 수도요금누수감면 신청함.

4. 조사자 의견

- 상기 수전에 대한 현장조사 결과, 조례 위반사항 및 자체 사용량 증가사실을 발견할수 없었으며, 구경 25㎜, 2019. 8월(774㎥)사용량이 누수로 인한 사용량 격증으로 판단되며 수용가 측에서 누수수리후 감면신청에 필요한 입증서류를 제출함에 따라 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동시행규칙 제28조 에 의거 누수감액 처리하고자 합니다.

※ 첨부: 증빙서류 1부. 끝.