	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물안전관리법 위반대상 시정보안명령 도래에 따른 현장확인 결과보고

1. 예방과-10929(2019.8.07.)호「위험물안전관리법 위반대상 시정보완명령 도래에 따른 확인       검사 계획」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 위험물안전관리법 위반 대상에 대한 시정보완명령 현장확인후 그 결과를     아래와 같이 보고합니다.

○ 확인점검 결과

연번	대상명	위 치	명 령 내 용	결과	확인 일자	확인자
1	*****	******* ***	- 사무실출입문은 안에서 밖으로 열리는 구조로 보수요함 - 사무실 출입문 상단 유도등 점등요함	완비	2019. 8.09.	위.안성길위.박찬석
2	*****	*************	- 사무실출입문은 안에서 밖으로 열리는 구조로 보수요함 - 유수분리장치 정비요함	완비	2019. 8.09.	위.안성길위.박찬석

붙임 :  확인점검 현장사진 1부.  끝

담당자	안성길		위험물안전팀장	김기원		예방과장	08/09 박숙자
협조자
시행	예방과-11103	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	6981-8901	/전송	3423-0326	/		/	부분공개(6)