＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	최종 수신기관의 장은 (공사감독2처)입니다.
제목	2018년 배급수관 정비공사 포장침하 조치결과 제출 요청(도곡동 543번지 외 3개소 배급수관 정비공사)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 안전감사담당관-11510(‘19.8.6)호와 관련입니다

3. 위호와 관련 2019년 안전감사 담당관에서 실시한(6.10~7.19)『상수 시설물 유지관리 실태 감사』와 관련 지적된 사항에 대하여 별첨과 같이 통보하오니  지적된 포장침하 구간을 전수조사 및 조치결과를 2019.08.30.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 현황 및 지적사항

○ 공 사 명 : 도곡동 543번지외 3개소 배급수관 정비공사 1구간

○ 공사기간 : 2018.04.10.~11.15

○ 시공업체 : ㈜효엘엔지니어링

○ 지적사항 : 다짐불량으로 요철 및 침하가 발생되어 차량주행 평탄성 지장초래

붙임 : 상수도시설물 유지관리실태 감사 지적사항 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고태우		급수운영과장	08/12 代이승우
협조자
시행	급수운영과-14084	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(3)