투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 사이로 현장제어반 개선 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0579호(2019.8.9.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 사이로 현장제어반 개선 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 사이로 현장제어반 개선

2) 요청사유 : 현장제어반 내부 주요부품 고장, PLC 모델 단종으로 유사 시 대처 곤란

3) 개선사항 : 사이로 현장제어반 PLC 교체, 불필요 장치 철거 및 부품 교체 등

구 분	현 행	개 선	비고
현장제어반 PLC	MASTER-K, K200S (LS산전) ※ 2002년 설치	XGT (LS산전)	제품(모델) 단종

4) 소요예산 : ***********************

5) 계약방법 : ******************************

나. 검토결과 : 승인(안정적인 건조슬러지 사이로 이송 및 유사 시 신속한 대처를 위하여 현장제어반 PLC 개선 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	08/12 이성재
협조자
시행	운영과-5817	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)