문서번호	기전과-7805
결재일자	2019.8.12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
진현주		代김흥식	08/12 박문희
협조

2019년 추석대비

도로기전시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08.

강서도로사업소

(기전과)

2019년 추석대비

도로기전시설물 안전점검 계획

추석 연휴 기간중 발생할 수 있는 안전사고에 대비하고, 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 도로 기전시설물에 대한 사전 점검을 실시하고자 함.

□ 추진근거

⃝ 2019년 추석대비 도로시설물 안전점검 시행 알림

【도로시설과-9636(2019.8.9.)】

□ 점검계획

⃝ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 및 가로등 일체

⃝ 점검기간 : 2019.8.12.(월) ~ 8.22.(목)(11일간)

⃝ 점 검 자 : 기전과장 외 14명

⃝ 점검내용

【가로등】

- 교량, 고가차도, 입체고차, 지하차도 가로등 이상유무

- 분전함 상태 및 누전차단기 동작상태 등 이상유무

【터널 및 지하차도】

- 도로터널 조명등, 수배전설비, 방재시설 이상유무

- 비상발전기, 배수펌프 등 이상유무

□ 추진방법

⃝ 점검방법 : 점검반(2인이상)을 구성하여 안전점검 시행

⃝ 점검반 편성

구 분	총괄	점검반		점검대상
		사무실	현 장
가로등	기전과장	*** ***		관내 가로등, 경관조명
				궁동, 작동, 범박, 천왕산생태터널
				목동교서측, 오목교서측, 서울교남단접속교, 여의하류IC
터널, 지하차도		***	*** *** ***	화곡터널, 오목지하차도
				외발산, 개화 지하차도
				등촌, 공항 지하차도
		***	*** ***	구로역, 구로, 오금 지하차도
				신도림, 가마산, 고척2 지하차도
		***	*** *** ***	서부트럭터미널앞 지하차도
				개봉 지하차도
				노들길, 여의2교, 국회앞 지하차도

□ 조치계획

⃝ 경비한 사항은 자체보수 및 현장즉시 처리

⃝ 중대한 사항은 도로기전시설물 유지보수 계약업체에 작업지시하여 보수

□ 행정사항

⃝ 안전점검 시행 결과 제출(도로시설과)

- 점검결과 제출 : 2019.8.26.(월) 까지

붙임 : 1. 도로 기전시설물 점검표(양식) 1부.

2. 도로 기전시설물 현황자료 1부.  끝.