“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	위례신도시 택지개발사업(1단계) 서울시 구간 BIT 추가설치 관련 의견 회신

1. LH공사 서울위례단지사업2부-5270(2019.08.08.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 추진 중인 “위례신도시 택지개발사업(1단계)”과 관련하여 서울시 구간(송파구)내에 “위례31단지,위례포레샤인후문 [24-440]”등 정류소 2개소의 승차대가 신설됨에 따른 2대의 버스정보안내단말기(BIT) 추가설치 건의에 대하여 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 버스정보안내단말기 2대 설치공사

- 대상정류소 : 위례31단지,위례포레샤인후문[24-440]등 2개소

- 협 의 건 :‘위례신도시 택지개발사업(1단계)’서울시 구간 설치 BIT 인수 관련

- BIT 설치시 요청사항

1) 서울특별시에서 운용 중인 최신 단말기와 호환이 가능한 규격(BIT 함체, 프로그램,내부 부품, LED 등)으로 교통정보과 협의 후 설치 진행

2) 작업시 교통정보과(담당 또는 유지관리 업체 현장대리인) 입회하에 제작,현장 설치 진행

- BIT 인수·인계시 요청사항 (관련서류 제출)

· 설계 수전도면                  · 전기사용전 점검 필증

· 전기 사용신청서                · 통신 개통 요청서

· 전기 수용 고객번호             · LTE 통신 고객번호

· 모뎀 번호                      · 유심번호

· KC 인증서

- 기타 요청사항 : VPN 라이센스 구매 (BIT 1대당 2개, 총 4개)

○ BIT 인수 전 요청사항 통보

- 합동점검 실시 (LH공사, 서울시 교통정보과)

·BIT 동작 상태                    ·장비 손상 및 고정부 상태 등

·내부 부품의 이상 유무            ·모뎀 및 통신 정상 작동 여부

·전원의 안정적 공급 여부         ·KC 인증 라벨 부착 여부

- 공공요금 납부 및 유지관리의 대한 책임 주체

·BIT 인수 전 : LH 공사

·BIT 인수 후 : 서울시 교통정보과

붙임 : 1. LH공사 추진 위례신도시 서울시 구역 설치 BIT 2대 내역 1부.

2. BIT 신설 위치도 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배성준		버스정보팀장	조대근		교통정보과장	08/12 이수진
협조자
시행	교통정보과-958	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 5층 교통정보과 (수송동)	/
전화	02-2133-4973	/전송	02-2133-4990	/	baesj9710@seoul.go.kr	/	부분공개(5)