문서번호	현장민원과-12909
결재일자	2019.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강서수도사업소장
오승미		이원철	08/12 배현숙
협 조	행정지원과장			代송성하
	요금과장			양연화
	시설관리과장			이경희
	급수운영과장			代문병희
	주무관			양기천

노후 공용배관 교체 공사비 지원 심의 결과보고

(방화3단지 청솔아파트 외 1개소)

2019. 8

강서수도사업소

(현장민원과)

노후 공용배관 교체 공사비 지원 심의결과보고

(방화3단지 청솔, 등촌주공 2단지)

강서구 관내 방화3단지 청솔 아파트 및 등촌 주공2단지 아파트 노후 공용배관 교체 공사비 지원 심의 결과 적정하여 승인하고자 합니다.

□ 관련규정

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리 지침

(상수도사업본부 급수설비과-3636, 2019. 4. 12)

※ 옥내급수관 개량공사비 지원 심의위원회

구성 : 위원회는 소장과 과장 4인 이상

대상 : 전액지원 공사 및 견적금액 삼천만원 이상 공사 승인 결정

□ 심의위원회 개최

○ 일  시 : 2019. 08. 12(월) 10:00

○ 장  소 : 소장실

○ 내  용 : 노후 공용배관 교체공사비 지원 심의

○ 결  과 : 적정

(단위 : 천원)

아파트명	위치	세대수	공사비의 80%	표준공사비	지원금액
방화3단지 청솔아파트	강서구 방화대로47길 55	488	211,656	195,200	195,200
등촌주공 2단지아파트	강서구 강서로68길 36	505	147,592	202,000	147,592

붙임 : 1. 노후 공용배관 교체공사비 지원 심의 결정서 1부.

2. 노후 공용배관 교체공사비 지원 심의 자료 2부.

3. 노후 공용배관 교체공사비 지원 승인조건 2부.   끝.