문서번호	기전과-4067
결재일자	2019.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	08/12 송만규
협조
	주무관		문준호

추석대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

2019. 8

성동도로사업소

(기전과)

추석대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

추석을 대비하여 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을

최소화하고, 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 도로기전

시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하여 안전사고를 예방코자 함.

1		추진개요

□ 추진근거 : 도로시설과-9636(2019. 8.9)

『2019년 추석 대비 도로시설물 안전점검 시행 알림』

□ 추진기간 : 2019. 8.13(火) ~ 8.23(金) - 8일간

『추석연휴기간 : 2019. 9.12 ~ 9.15(4일간)』

2		안전점검 계획

□ 대  상 : 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

❍ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 9종 14,712개 기전시설물

□ 점검반 편성 : 17명(첨부1)

❍ 기전과장 외 16명

□ 주요 점검내용

❍ 도로조명(가로등, 경관조명, 터널등)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

❍ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
배수펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태

□ 점검결과 조치계획

❍ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

❍ 시설물 개선대상 : 개선계획 수립 후 연간단가 업체에 정비 지시

3		행정사항

□ 점검결과 제출

❍ 시설보수과에 8.26한 점검결과 제출(도로시설과 통합 보고)

첨부 : 1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 기전시설물 점검표 1부.

3. 추석대비 시설물 안전점검보고서 각 1부. 끝.