		강남수도사업소
YO-0*********08121417519034&
수신자		******
(경유)
제목	계량기 검정에 의한 경정 처리

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ****이 신청하신 계량기 검정에 대하여 검정결과(전이 +5.4, 대류 +1.8, 평균오차율 +3.6)로 수도요금은 아래와 같이 재조정 되었음을 알려드리며 정정요금은 차월납기에 정산처리하고자 합니다.

가. 수용가내역 : 고객번호(028364584) 20190731 납기외1건

나. 일괄경정사유 : 검정오차에 의한 경정 처리

다. 경정  내역 : 상세내역 ‘별첨’ 참조

○ 경정집계

경정내역	경정건수	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금
				사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	2	당초	51,880	61	23,240	61	18,270	0	0	61	10,370
		경정	50,380	60	22,660	60	17,630	0	0	60	10,090
		증감	-1,500	-1.5	-580	-1.5	-640	0	0	-1.5	-280
		가산	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		비고

붙임 : 요금경정 내역서 1부.  끝.

								강남수도사업소장
주무관							전재성				요금관리팀장					하개헌					요금과장					08/12 代하개헌
협조자
시행			요금과-15089										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		02-3146-4810							/전송			3146-4839					/	jjs840912@seoul.go.kr													/	부분공개(6)