안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		신교통사업처장
(경유)
제목	당고개~진접(진접선) 복선전철 시공계획에 대한 의견 제출

1.  당고개~진접(진접선) 복선전철 건축기계분야 시공계획에 대한 의견 제출 요청(신교통사업처-1485:’19.05.16.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 진접선 시공계획 검토의견을 송부하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

〇 주요 내용

- 남직원 침실 2실 구획, 여직원 침실 1실 구획

- 직원 상주 각 기능실 냉난방기 설치

- 역무실 전면부 유리시공(군자역 Smart Station 참고)

- 보안관실 냉난방기 설치 등

※ 세부 내용 붙임 참조

붙임: 진접선 시공계획 검토의견 1부.  끝.

	역사지원처장
주임		처장	05/24
협조자
시행	역사지원처-2564	(	2019.05.24.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9594	/전송	4283	/	4eyesjin@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격