문서번호	현장대응단-6576
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘1팀장	현장대응단장		소방서장
신재영	박성인	김창섭		08/13 오정일
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2019 – 74
발생일시		********************************************
발생장소		*******************************
피해 내역	인명	*****************
	재산	**************************
화재원인		******************
발화개요		지하 2층 기계실 소화수조 내부에서 에폭시 방수 보수작업 중 발생한 유증기가 미상의 발화원에 의해 착화 발화되어 섬광화재 형태의 순발적 연소가 발생한 것으로 추정되는 화재로 ***********************
※ 참고사항

성 동 소 방 서 장

붙임 1. 화재현장 조사서 1부.

2. 화재현장 출동보고서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(인명) 1부.

5. 화재피해 조사서(재산) 1부.

6. 화재현황 조사서 1부.

7. 질문기록서 1부.

8. 국과수감정의뢰서(법안감정서 등) 1부.

9. 화재현장 사고조사 의견서(전기안전공사) 1부.

10. 정전기 방전으로 인한 점화원 검토(안전보건공단) 1부.  끝.