고압가스 수불부(8/12)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	08/13 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-5909

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						5,856
08.01		0	0	426		0	0	370	370	5,486
08.02		0	0	426		0	0	351	351	5,135
08.03		0	0	426		0	0	356	356	4,779
08.04		0	0	426		0	0	342	342	4,437
08.05		0	0	426		0	0	382	382	4,055
08.06		0	0	426		0	0	375	375	3,680
08.07		0	0	426		0	0	387	387	3,293
08.08		25	25	401		0	0	385	385	2,908
08.09		0	0	401	5,400	0	0	391	391	7,917
08.10		0	0	401		0	0	382	382	7,535
08.11		0	0	401		0	0	371	371	7,164
08.12		0	0	401		0	0	426	426	6,738
08.13			0	401					0	6,738
08.14			0	401					0	6,738
08.15			0	401					0	6,738
08.16			0	401					0	6,738
08.17			0	401					0	6,738
08.18			0	401					0	6,738
08.19			0	401					0	6,738
08.20			0	401					0	6,738
08.21			0	401					0	6,738
08.22			0	401					0	6,738
08.23			0	401					0	6,738
08.24			0	401					0	6,738
08.25			0	401					0	6,738
08.26			0	401					0	6,738
08.27			0	401					0	6,738
08.28			0	401					0	6,738
08.29			0	401					0	6,738
08.30			0	401					0	6,738
08.31			0	401					0	6,738
합계	0	25	25		5,400	0	0	4,518	4,518

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,563			28,794
08.01		0	0	0	32,563	18,210	1,632	45,372
08.02		0	0	0	32,563		1,612	43,760
08.03		0	0	0	32,563		1,590	42,170
08.04		0	0	0	32,563		1,542	40,628
08.05		0	0	0	32,563		1,639	38,989
08.06		90	354	444	32,119		1,821	37,168
08.07		84	226	310	31,809		1,965	35,203
08.08		0	0	0	31,809		1,598	33,605
08.09		0	0	0	31,809		1,678	31,927
08.10		0	0	0	31,809		1,587	30,340
08.11		0	0	0	31,809		1,547	28,793
08.12		0	0	0	31,809		2,687	26,106
08.13				0	31,809			26,106
08.14				0	31,809			26,106
08.15				0	31,809			26,106
08.16				0	31,809			26,106
08.17				0	31,809			26,106
08.18				0	31,809			26,106
08.19				0	31,809			26,106
08.20				0	31,809			26,106
08.21				0	31,809			26,106
08.22				0	31,809			26,106
08.23				0	31,809			26,106
08.24				0	31,809			26,106
08.25				0	31,809			26,106
08.26				0	31,809			26,106
08.27				0	31,809			26,106
08.28				0	31,809			26,106
08.29				0	31,809			26,106
08.30				0	31,809			26,106
08.31				0	31,809			26,106
합계	0	174	580	754		18,210	20,898