문서번호	도로보수과-7983
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로보수과장
임동운		08/13 강종훈
협 조
	주무관				이상하

도로굴착 허가 관련 실정보고

응암2구역 공급관 및 정압기 설치공사

서부도로사업소

(도로보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	주요지하매설물관리자의견조회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

도로굴착 허가 관련 실정보고

응암2구역 공급관 및 정압기 설치공사

서울도시가스에서 「응암2구역 공급관 및 정압기 설치공사」사업과 관련하여 시행하는 도시가스 신규 공급공사  허가관련 검토 보고 임

Ⅰ		공사현황

□ 위    치 : 은평구 서오릉로 3 ~ 은평로 232

□ 공사기간 : 2019.08.13. ~ 2019.10.31

□ 내    용 : 가스관 매설

○ 시설구조 : PLP관  D=150[eqn: mm], 1열

○ 규    모 : 폭 1.2[eqn: m] / 연장 656[eqn: m] / 면적 787.2[eqn: m ^{2}]

○ 위치도 및 현장사진

Ⅱ		검토의견

□ 2019년 하반기 은평구  도로굴착심의 조정에 따른 허가처리

(관리청복구) ※노면표시 포함

□ 노면을 평탄하게 개선하고 도로 이용자의 편의를 증진 시키기 위하          여  차로단위 폭 복구 및 서울형 포장 설계법 적용

‘서울형 포장 설계법’에 따른 특별시도(차도) 차로단위복구시 표층용 아스팔트 품질규격

- 규 격 : WC-3, t=20mm, 1등급골재, 표층용, 공용성등급(PG64-22), 인장강도 0.8이상

- 1등급 골재 : 편장석 10%이하의 골재

□ 붙임문서의 ‘도로굴착복구공사 허가조건(서부도로사업소)’

이행 철저

Ⅲ		행정사항

□ 서울시 도로굴착복구시스템 허가검토사항 입력

□ 서부도로사업소 관리청복구 작업지시 및 건설사업관리용역 공사관리

□ 서울시 도로굴착복구시스템 복구완료내역 입력 및 준공계 검토

붙임 : 1. 도로굴착복구공사 허가조건 1부.

2. 도로굴착공사 현황자료(서울도시가스) 1부.  끝.