문서번호	생태환경과-1946
결재일자	2019.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태환경과장	공원부장
이나영	代장창수	08/13 김인숙

-소규모저류녹지 및 자연정화시설설치사업-

예비준공검사 결과보고

2019.  8.

- 소규모저류녹지 및 자연정화시설 설치사업 -

예 비 준 공 검 사  결 과 보 고

2030 한강 자연성 회복 기본계획에 의거 한강 수질개선을 위하여 시행중인「소규모저류녹지 및 자연정화시설 설치사업」의 예비준공검사를 시행하고  그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 소규모저류녹지 및 자연정화시설 설치사업

○ 공사기간 : 2019. 5. 28. ~ 8. 25.

○ 공사내용 : 웅덩이 및 잔디수로 설치, 관목 및 초화류 식재

○ 총공사비 : 금208,011,000원

- 도급비 161,593,000원, 관급비 46,418,000원

○ 도급업체 : 숲드림조경건설(대표: 이정숙)

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2019. 8. 8(목) 14:00

○ 장    소 : 공사현장(잠실, 반포, 이촌)

○ 참 석 자

- 발주부서     : 생태공원과 녹지6급 장창수, 시설7급 이나영

- 유지관리부서 : 녹지관리과 녹지7급 윤정환, 해당센터 녹지관리담당

- 시 공 사     : 숲드림조경건설 현장대리인

○ 예비준공검사 결과(의견)

<잠실>

- 사업구간 주변 나대지 잔디 추가 식재 필요

- 자연관수가 불가한 교량하부 초화류 식재장소 변경

- 차도와 녹지대 사이 노후된 경계로프 철거후 신규 설치

<반포>

- 웅덩이 가운데 물고임부분 잔디 제외하고 정수식물 식재 필요

<이촌>

- 기존 설치된 노후 의자 제거

- 식생수로 주변 나대지 잔디 추가 식재

<공통>

- 통수구 입구는 지면보다 낮게 조정

- 고사된 수목, 초화류, 잔디는 준공전 식재 처리

□ 향후계획

○ 위 보완사항에 대하여 시공업체에 통보하고 지적사항 조치 및 추가 공사 사항은 설계변경 시행후 공사준공.  끝.