투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노들섬 특화공간 개장에 따른 공사관련 조치요청

1. 귀 부서에서 추진 중인 「노들섬 특화공간 조성사업」과 관련입니다.

2. 노들섬 문화시설 개장에 따른 건설공사에 대한 현장점검 결과 안전성 확보를 위해 붙임(세부내용)과 같이 시설물의 재정비 또는 보완이 필요한 사항이 있어 통보하오니 개장 전 정비될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 정비 요청내용

연번	구 분	현황 및 문제점	개 선 방 안	비고
1	순환보행로 (산책로)	○ 콘크리프 포장 부분 파손 및 침하 등 평탄성 불량으로 보행안전 저해 ○ 순환보행로(산책로)에 노면표시가 없어 시인성 부족	○ 아스팔트 포장(B=4m) 후 서울대표색인 꽃담황토색으로 도막포장 및 노면표시 등 정비 조치 필요
2	상·하단부 연결로 (계단, 진입로)	○ 디딤판 너비, 챌면높이(단높이) 미끄럼방지 표면처리 미실시 등 계단구조 시설기준에 미달 ○ 배수 및 안전시설 미설치	○ 시설기준에 적합하게 재정비 필요
3	전기시설 등	○ 계단부 조명시설 및 CCTV 미설치 ○ 순환보행로(산책로) 조명시설 미설치로 야간 안정성 미확보	○ 순환보행로, 계단부에 조명 및 CCTV 설치 필요

붙임  1. 하단부 순환보행로(산책로) 정비 요구내용 1부.

2. 노들섬 상·하부 연결로시설 조치 요구내용 1부.

3. 순환보행로(산책로) 조명등 및 CCTV 설치 요구내용 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(공공재생과장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	박주형		시설관리과장	한흥태		시설부장	08/13 전영주
협조자	기반시설과장	라철흠		기전설비과장	김광찬		치수과장	손창열
기획예산과장	문영일
시행	시설관리과-2245	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)