문서번호	기반시설과-2496
결재일자	2019.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
나병윤		라철흠	08/13 전영주
협 조

잠실나루역 보행육교 작업완료에 따른 점검결과 보고

시 설 부

(기반시설과)

『잠실나루역 보행육교』

작업완료에 따른 점검 결과보고

잠실나루역 지하철 4번출구(한강연결 보행육교) 접속부의 강재구조물 보수작업 완료에 따른 현장 점검결과 추가 보완사항에 대한 검토 보고임

Ⅰ		작업개요

▢ 관련근거

○ 2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사(연간단가)-제6차 작업지시(기반시설과-1880호, 2019.6.25.)

○ 작업완료보고서(6차, 잠실나루역 보행육교 외 2개소) 제출의 건(기반시설과-2308호, 2019.7.29.)

▢ 작업내용

○ 강재기둥 H-BEAM 보강(1개소)

○ 배수홈통 정비(1식)

(강재기둥 H-BEAM 보강)	(배수홈통 정비)

Ⅱ		점검결과

○ 기둥부 및 거더와 배수시설 보수·보강 완료(이상없음)

○ 한강공원 연결 육교계단 화강석의 노후로 이격된 틈을 통해 침투된 빗물로 백태현상과 하부로 지속적 낙수되고 있음

(녹물, 우수유입 전경)

○ 침투된 빗물로 인해 E/V 이용시민 불편초래 및 추후 녹 발생 우려됨

Ⅲ		조치계획

○ 계단부 화강석 이격에 따른 빗물유입은 강관부식 발생 및 승강기 이용시민의 불편을 초래하므로 화강석을 전면 재시공(방수포함)하여 빗물유입 차단하고 시민불편을 해소코자 함

○ 소요예산 : 약 8,500천원

- 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수(연간단가) 업체 작업지시하고 추후 설계변경 정산코자 함

붙 임  잠실나루역 보행육교 보수계획도 1부.  끝.