<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(여의도공원 에어컨 이전 설치 및 수리)

문서번호	여의도공원관리사무소-2207
수 신	내부결재
접수번호

결재	★주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
	길종섭	代송준일	08/14 나경민

계 약 건 명			여의도공원 에어컨 이전 설치 및 수리
납 품 자			상 호			아리스						성명		***
계 약 금 액			********************부가세 포함
계약체결년월일			2019년 8월 12일
납 품 기 한			2019년 8월 13일
납 품 년 월 일			2019년 8월 13일
검사(수)년월일			2019년 8월 13일
검사(수) 장 소			관리동 여자 실무관실·1번 초소 사회복무요원실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( 0 )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (〇), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 8월 14일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			주무관	성명		이기억		이기억		신웅식
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			주무관	성명		송준일		송준일

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록	품 명	규 격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	컨테이너 벽걸이 에어컨 6평 수리비		EA	******	1		1	관리동 여자실무관실· 1번초소 사회복무요원실
2	실외기 콤프레샤 팬모터 교환		EA	*******	1		1
3	천공비 가스충전		EA	******	1		1
4	설치비(인건비2인)		EA	*******	1		1
5	철거비		EA	******	1		1
6	배관비	10	M	******	10		10
7	가스충전비(실무관실)		EA	******	1		1
8	배수펌프		EA	*******	1		1

검수사진

여자 실무관실 에어컨 설치 작업 중 사진	여자 실무관실 에어컨 배관 설치 작업 중 사진	여자 실무관실 에어컨 이전 설치 작업 완료 후 사진
사회복무요원 에어컨 수리 작업 중 사진	실외기 콤프레샤 팬모터 교환 및 실외기 설치 작업 중 사진	사회복무요원실 에어컨 설치 작업 완료 후 사진