＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	두원주상복합아파트 외 191개소
(경유)
제목	2019년 하반기 건축물 저수조 청소 및 수질검사 안내

1. 서울시 상수도행정에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 수도법 제33조에 따라 수돗물을 다량으로 사용하는 일정 규모 이상의 건축물 또는 시설은 건축물 등의 소유자나 관리자가 급수설비에 대한 소독등위생조치를 하도록 규정하고 있어 알려드리오니 적정시기에 이행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위생조치 사항

1) 반기별 1회 이상 저수조 청소 (상반기 – 1.1 ~ 6.30 , 하반기 – 7.1 ~ 12.31)

2) 매월 1회 이상 위생상태 점검 (점검결과표 보관 비치)

3) 매년 1회 이상 저수조 수질검사(마지막 검사일로부터 1년 이내)

(수질검사 기간 예시)

☞ 2018년 수질검사일이 7.26일 경우 2019년 수질검사는 7.26까지 완료하여야 함.

나. 수도시설 관리교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육 대상 : 위생조치대상 건물 소유자 또는 관리자

2) 교육 기관 : 환경보전협회(☎02-3407-1558)

3) 교육미이수 : 과태료부과 대상

다. 저수조청소 주의사항 안내

1) 저수조청소 입회인 등록 : 저수조 청소시 2인 이상 입회

2) 저수조청소 사진 등록 : 소형 보드판 등을 이용하여 일시 및 주소를 명시하여 청소 전·중·후 사진제출

라. 저수조 청소결과 제출방법

1) 북부수도사업소 시설관리과 제출(우편가능)

2) 저수조청소 결과 인터넷 등록 : 서울특별시 상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)

- 서울특별시 상수도사업본부 홈페이지 → 저수조 청소(초기화면 하단)클릭 → 저수조청소 결과 등록

※ 청소 및 수질검사 결과 서면 또는 인터넷 등록 접수 중 택일

마. 관련규정 미이행에 따른 벌칙

1) 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 제36조(교육 대상)

2) 수도법 시행령 제50조(위생상의 조치대상)

3) 관련 벌칙(수도법 제83, 87조)

- 관리자교육 미이수 : 100만원 이하 과태료

- 위생조치사항 위반 : 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

바. 수도법 제33조 제④항에 따라 저수조등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 수도사업소 직원 등이 현장 방문할 때 적극 협조하여 주시기 바라며, 별도의 방문 안내문은 발송하지 않습니다. 기타 안내분의는 북부수도사업소 시설관리과(☎3146-3404)에 문의하시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 저수조(물탱크)청소 및 수질검사 시행 안내문 1부.

2. 저수조 청소실시 요령(자체청소시) 1부.

3. 저수조 청소결과 제출 양식 1부

4. 먹는물 수질검사기관 지정현황 1부.

5.*********************************.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김성호		시설관리과장	08/14 代박미영
협조자
시행	시설관리과-15589	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02-3146-3404	/전송	02-3146-3439	/	kims120@seoul.go.kr	/	부분공개(6)