		서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	(응답소 민원) 경보기 오작동 민원

1. 안전을 위해 의견 주신 민원인께 감사드립니다.

2. ****************************** 소방경보음 민원에 관련하여 답변 드립니다.

해당 감지기 오작동으로 인하여 서초소방서 서초119안전센터에서 새벽 5시 2분

출동하여 5시 5분경 도착, 6층 감지기 오작동 확인 후 관계자 및 거주자에게 교육을

하고 귀소하였습니다.

3. 감지기 오작동은 습기나 먼지 등에 의해서 발생하는 경우가 많이 있습니다. ******

소방정검을 원하시면 서초소방서 예방과(02-53532-0119)로 전화 하셔서 점검을 요청하시기

바라며

4. 앞으로도 소방행정에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

5. 서초소방서 현장대응단 현장운영 이병배(☎ 02-532-532-4214)

담당자							이병배			현장대응단장					08/14 박주경
협조자
시행			현장대응단-5428									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)															/
전화		02-534-0119						/전송			02-3477-0119					/	lbb119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)