＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신

***님 안녕하십니까?

우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

***님께서 접수하신 민원에 대해서 다음과 같이 답변드리겠습니다.

현재 거주하고 계신 ************ 일대는 지대가 높아 수압이 2.1kg/㎠ 내외로 나오는 지역으로 3층까지만 직결급수가 가능합니다. 건축 허가 당시 승인 조건에 명시한 바와 같이 위 지역에서 6층까지 원활한 급수를 위해서는 가압펌프를 설치해야함을 알려드리며, 유선상으로 안내드렸듯이 가압펌프 사용여부를 확인해보시기 바랍니다.

***님의 가정에 건강과 행복이 함께 하시길 바라며, 기타 궁금한 사항이 있으면 강동수도사업소 급수운영과 윤정민(02-3146-5169)으로 문의주시면 감사하겠습니다.

주무관							윤정민			주무관					양봉우					급수운영과장					08/14 김태형
협조자
시행			급수운영과-13026									(						)		접수											(						)
우	05762					강동구 성내로 51(성내동 541-4)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5169						/전송			02-3146-5189					/	wjdals7874@seoul.go.kr												/	부분공개(6)