문서번호	급수운영과-13079
결재일자	2019.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수운영과장
임인택		08/16 김태형
협 조
		주무관		이영동
		주무관		곽미숙
		주무관		代송정호
		주무관		김희철
		주무관		윤정민

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2019. 8. 11.(일)

일일 공급량 결산 보고

2019. 8.

강동수도사업소

(급수운영과_)

2019. 8.  11.(일)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2018. 8월				2019. 8월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			3,834,832	총 공급량			3,895,386	60,554	1.6
	일 평균			348,621	일 평균			354,126	5,505	1.6
	일 최소			336,122	일 최소			345,287	9,165	2.7
	일 최대			363,792	일 최대			361,727	-2,065	-0.6
1	수	27.8	39.6	362,083	목	23.5	30.1	347,752	-14,331	-4.0
2	목	30.3	37.9	348,368	금	24.7	33.1	352,743	4,375	1.3
3	금	30.0	37.9	356,114	토	25.6	36.0	350,024	-6,090	-1.7
4	토	27.2	33.9	346,206	일	25.6	35.9	361,727	15,521	4.5
5	일	28.3	35.3	337,828	월	25.6	35.9	361,727	15,521	4.5
6	월	28.3	35.3	337,828	화	27.9	36.8	360,065	22,237	6.6
7	화	26.8	35.9	363,792	수	23.9	30.3	348,897	-14,895	-4.1
8	수	27.6	35.3	342,148	목	25.9	32.7	357,661	15,513	4.5
9	목	27.1	32.5	349,484	금	26.0	34.6	345,287	-4,197	-1.2
10	금	25.7	36.8	336,122	토	26.6	36.5	354,785	18,663	5.6
11	토	26.4	36.0	354,859	일	26.3	35.7	354,718	-141	0.0	전년동월 대비 공급량 감소 및 전일대비 감소
12	일				월
13	월				화
14	화				수
15	수				목
16	목				금
17	금				토
18	토				일
19	일				월
20	월				화
21	화				수
22	수				목
23	목				금
24	금				토
25	토				일
26	일				월
27	월				화
28	화				수
29	수				목
30	목				금
31	금				토
평균기온		27.8	36.0			25.6	34.3

구역 유량계별 공급량                              2019. 8.  11.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			344,396	354,785	354,718	10,322	3.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,342	117,900	117,700	3,358	2.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	99,594	96,800	106,600	7,006	7.0
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	407,997	335,600	326,400	-81,597	-20.0
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	277,537	195,515	195,982	-81,555	-29.4

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

□ 금천 및 낙성대배수지 수계 대체급수 환원(2019. 2. 13.(수)) - 낙성대계통 암사수계 5.5만톤/일 감소

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증감량	10,224	10,759	-719	8,968	2,510	-535	-1,299	764
	비율	3.0	5.1	-1.7	12.4	2.6	-0.4	-4.8	0.7
금 일		354,718	222,952	41,300	81,323	100,329	131,766	25,740	106,026	전일대비 - 광암: 증가 - 암사: 감소
전 일		354,785	213,130	30,790	82,111	100,229	141,655	35,919	105,736
전년동월 일평균		344,494	212,193	42,019	72,355	97,819	132,301	27,039	105,262
담당자				김희철	곽미숙	윤정민		이덕규	이영동

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암 증가, 암사 감소)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

가락시장(광암4블록)을 암사수계→광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 대비 공급량 감소, 전일 대비 감소

붙임  공급량 상세내역 3부.  끝.