문서번호	시설개선과-7472
결재일자	2019.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		08/16 윤정한
협 조

- 2019년 우기철 -

기계․소방 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2019년 우기철 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2019. 7. 29 ~ 8. 9

3. 점검 및 조치현황

구   분

점검결과

조치사항

냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부

- 주경기장 다구역 팬코일 드레인배관 파손

연간단가 작업지시

216호 천정 누수

208호 천정 누수

- 제2수영장 급수배관 밸브 누수

주경기장 VIP실 천정 정수배관 누수

연간단가 작업지시

밸브 누수

정수배관 누수

- 주경기장 VIP실 냉난방기 드레인배관 누수

실내체육관 내5문 소변기 및 배관 파손

연간단가 작업지시

드레인 배관 누수

소변기 및 배관 교체

- 실내체육관 락카룸(1번) 천정배관 누수 남직문 화장실 정수배관 누수
천전배관 누수	정수배관 누수

연간단가 작업지시

펌프류, 탱크류 등

이상여부

- 이상없음

공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부

주경기장 기계실(4개소) 드레인 배관 보수

연간단가 작업지시

가스밸브, 가스감지기 등 이상여부

- 이상없음

소화기, 경보기,

소화전, 펌프등 소방설비 상태 전반

- 이상없음

기타사항

이상없음

2019. 8. 14.

점검자 :     공 업 주 사  황 인 정

임기제서기보  안 영 찬