투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러 버너 예비품 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0587호(2019.8.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러 버너 예비품 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러 버너 예비품 구매

2) 요청사유 : 보일러는 상시 운전되는 주요 설비로서 부품 고장 시 장시간 가동 중단이 우려되므로 예비품 구매 필요

3) 구매품목 : 광전관(QRA4.U), 고압트랜스(DK-TRANS8000V), 압력스위치(KP-36), 압력센서(L404) 등 11종 16개

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러 이상발생 시 신속한 교체운전을 위하여 예비품 구매 필요)

※ 당부사항 : 검교정 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	08/16 이성재
협조자
시행	운영과-5933	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)