문서번호	시설관리과-15965
결재일자	2019.8.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		김용만	08/16 김홍준
협 조

*************

준공 전 사전점검 보고

2019. 08.

응암동 지역업무 수행 중 은평구청으로부터***************준공전 사전점검 실시와 관련하여 협의이행사항에 대한 사전점검 및 검토 내용을 아래와 같이 보고 함.

2019. 08.

보고자 : 지방시설서기  강 철 운

□ 현 황

□ 관련문서 : 은평구청 주거재생과-19829(2019.08.06.)

□ 위    치 : ****************

*****************

□ 내   용 : *****************과 관련하여 준공인가 신청 전 사전검사 실시 건이 접수되어 준공 전 사전점검 실시 요청

□ 검토내용

□ 당초협의내용(시설관리과-12594(2009.06.23.))

********************************

→*********************

□ 변경협의내용(시설관리과-24236(2014.09.16.))

변경내용 없음.(당초 협의내용 회신)

□ 협의내용 이행여부

※ *********************************************

→*********************************

※ 기타사항

→ 구역 내 고재처리비용 납부완료. (고지번호: 916020847)

→ 원인자 이설구간

1차(응암시장 구간) : 원인자부담금(측량비, 세척비 등) 납부완료

2차(백련산길 구간) : 원인자부담금(측량비, 세척비 등) 납부완료

□ 재개발 구역 주변 현장점검

※ ********재개발구역에서 실시한 백련산길 원인자 이설구간 주변으로 맨홀점검 결과 맨홀틀 이탈 및 심도불량, 매몰 등 문제점이 발견됨.

□ 조치계획

□ **************** 준공전 사전점검을 한 결과 백련산길 원인자 이설구간의 맨홀상태가 불량으로 확인되어 준공 전 조치될 수 있도록 은평구청 주거재생과에 회신하여 조치코자 함.  끝.