“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방안전시설물 표준화 계획에 따른 소화전 맨홀 디자인 적용 변경사항 알림

1. 서울시 소방안전 디자인 표준화 계획(‘18.1.19.)과 관련입니다.

2. 기존에 요청하였던 디자인 중 도로교통법 개정에 따라 주·정차로 변경되어 다음과 같이      알리니 변경 적용하여 주시기 바랍니다.

	변경사항 색상 : 적색 -#FF0000 황색 -#FFBB00 문구변경 주차금지 → 주정차금지	서체 : 산돌고딕 ※ 색상 유지가 가능한 도료 사용 ※ 우천시 미끄럼 방지 고려

※ 생산업체로부터 색상에대한 이견이 있어 색상 지정

3. 지하식 소화전 신설 및 불량 맨홀 교체·정비시 새로운 표준 디자인이 적용될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  디자인관련 자료 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장),중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강서수도사업소장,남부수도사업소장,강남수도사업소장,강동수도사업소장,수도자재관리센터소장
담당자	최병현		대응전략팀장	정교철		재난대응과장	08/16 김선영
협조자
시행	재난대응과-19004	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 재난대응과	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개