문서번호	현장대응단-5707
보존기간	년
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장	소방서장
임동섭	곽정수	박양수	08/19 代최규태

화재발생종합보고서

화재번호		2019–08-130
출동일시		2019. 08. 06.(화) 12:00 (완진 12:54)
발생장소		은평구 ******************** *******************************
피해 내역	인명	8 명 (사망 - 명, 부상 8 명) ※ 단순연기흡입자 8명
	재산	60,922천원(부동산 46,377천원, 동산 14,545천원)
화재원인		조사 중(수거 감정물 감정 의뢰 중)
발화개요		****************************** 거실에서 스탠드 에어컨 작동 중 미상(조사 중)의 요인으로 화재가 발생, 아파트 ********** 내부 40㎡ 소실되고, 19㎡에 그을음 피해 와 가구, 가전 생활집기 등에 소실 및 그을음 피해가 발생하였으며, ***** 외벽 및 3~6층 E/V 승강장, 계단 등에 그을음 피해 112㎡가 발생 함.
※ 참고사항

111