＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	2019년 6월(8월납기) 유수율 및 조정량 분석자료 제출

1. 우리사업소 6월 유수율 및 조정량 증감분석 자료를 첨부와 같이 제출합니다.

◈ 유수율 현황

구 분		공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	유수율 (%)	비고
누계	2019.1~6월	85,088	82,222	96.63	목표 94.80%
	2018.1~6월	88,309	82,819	93.78
	증·감	감3,221	감597	증2.85
당월	2019.6월	14,566	14,932	102.51	8월납기
	2018.6월	15,142	15,166	100.15
	증·감	감576	감234	증2.36

붙임 : ************  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김근태		요금관리1팀장	이재욱		요금과장	이병두		남부수도사업소장	08/19 代김지형
협조자
시행	요금과-20512	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4486	/전송	02-3146-4539	/	ebrain43@seoul.go.kr	/	부분공개(6)